攀枝花市盐边生态环境监测站2024年仪器设备检定校准服务项目

比

选

文

件

比选人：攀枝花市盐边生态环境监测站

2024年3月

目录

第一章  比选须知	3

第二章  评分标准及评分细则	4

第三章  比选程序	5

第四章  比选申请文件格式	6

格式一： （封面）	7

格式二： （比选申请函）	8

格式三： （授权委托书）	9

格式四： （报价函）	10

第五章  比选申请文件的编制	11

第六章  技术规范与要求	13

## 第一章   比选须知

须 知 附 表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名 称： 攀枝花市盐边生态环境监测站 地 址：攀枝花市盐边县桐子林镇东环南路130栋底楼 联 系 人：杨老师 联系电话：13982398429 |
| 2 | 项目名称 | 攀枝花市盐边生态环境监测站2024仪器设备检定校准服务项目 |
| 3 | 采购主要内容 | 对攀枝花市盐边生态环境监测站2024年度仪器设备开展检定校准服务 |
| 4 | 项目实施地点 | 攀枝花市盐边生态环境监测站 |
| 5 | 采购方式 | 比选 |
| 6 | 最高限价 | 本项目最高限价市本级预算金额2.6万元 |
| 7 | 是否接受联合体 投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 8 | 标前答疑会 | ☑无 □有： |
| 9 | 合同分包 | ☑允许 □不允许 |
| 10 | 评审委员会的组建 | 由比选人抽取。 |
| 11 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 12 | 提交资料期限 | 2024年 3 月 19 日17:00前提交资料。 |
| 13 | 比选文件的解释 | 对采购文件的解释，由攀枝花市盐边生态环境监测站负责。 |

## 第二章  评分标准及评分细则

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以最低报价单位得满分，其它投标单位得分为：最低报价除以投标价乘以30分为投标单位得分。 |  |
| 2 | 类似业绩 | 20分 | 2019年至今具有类似检定校准项目业绩，每具有一个类似业绩的得4分，本项最多得20分 注：提供合同复印件加盖供应商鲜章，投标单位需现场提供合同原件备查。 |  |
| 3 | 响应方案 | 40分 | 对投标人提供的响应方案进行打分，方案内容包括组织架构与资源配置、工作流程、服务质量及保障措施、进度计划与保证措施等，内容全面完整，科学合理，可操作性强的服务得20分，每缺失一项方案内容，扣5分，每有一项内容存在缺陷或不合理的扣2.5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 售后服务 | 10分 | 对投标单位提供的售后服务方案在可行性、便捷性、响应时间等进行综合评比：（优得8-10分，好4-8分，一般得1-3分） |  |

## 第三章  比选程序

1. 比选申请人签到并递交比选申请文件；

2. 比选申请人对递交的比选申请文件密封状况进行审查；

3. 主持人当场宣布报价，比选申请人现场确认；

4. 评审专家对比选申请人资格、类似业绩、技术参数、响应方案质量和报价进行评分；

5. 评审结果当场公布。

## 比选申请文件格式

### 格式一：  （封面）

攀枝花市盐边生态环境监测站2024年仪器设备检定校准服务项目

比选申请文件

比选人：攀枝花市盐边生态环境监测站

比选申请人：          （盖章）

年     月     日

### 格式二：  （比选申请函）

比选申请函

攀枝花市盐边生态环境监测站 ：

1.我单位全面研究了贵单位 “               ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （比选申请人的名称）全权处理本项目比选报价的有关事宜。

2、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的编制。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的申请单位的行为。

比选申请人：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

### 格式三： （授权委托书）

法定代表人授权书

攀枝花市盐边生态环境监测站：

本授权声明：               （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方 “              ”项目比选报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称：                    （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

### 格式四：（报价函）

报 价 函

致： 攀枝花市盐边生态环境监测站

我单位仔细研究了比选文件和委托项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接“攀枝花市盐边生态环境监测站2022年仪器设备检定校准服务项目”，报价   xx（大写）   报价元（人民币）。（需附报价清单）

比选申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：  年  月  日

## 第五章   比选申请文件的编制

5.1比选申请文件编制要求

5.1.1比选申请文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处签署或盖章。如有修改错漏处，必须由申请单位的法定代表人或其授权代表签字并盖申请单位公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

5.1.2响应文件需逐页编目编码并装订成册。不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。

5.1.3响应文件统一用A4幅面纸。

二、项目相关资料要求

（一）资格要求相关材料：

(1)营业执照副本复印件或事业单位法人证书(注：①在有效期内;②具有独立法人资格;③复印件加盖公章。)

(2)组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检;②在有效期内;③复印件加盖公章。)。

(3)税务登记证副本复印件(注：①在有效期内;②复印件加盖公章。)。

注：已实行三证合一的只需提供营业执照复印件(加盖公章)。

(4)其他资质证书需提供复印件（加盖公章）。

(5)法人代表授权委托书(原件;法人代表签字;加盖公章)、法人代表和被授权人身份证复印件(加盖公章)。

三、资料需求标准

1、封面

2、比选申请函

3、委托授权书（法定代表人现场参加比选的，不需要提供）

4、报价函

5、资格要求相关材料；

6、实施方案。

参选单位必须保证所提交的全部资料的真实性。将上述资料按顺序装订成册，密封完整后递交。递交时需要提交正本一套，副本两套，每套应明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

## 第六章  技术规范与要求

对下列清单中仪器设备进行检定校准，确保仪器设备检测能溯源到国家基准或国际计量基准。

仪器设备清单

| 序号 | 器具名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 检定周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸度计 | ORION3 STAR | B18062 | 一年 |  |
| 2 | 酸度计 | pHSJ-4A | 020310 | 一年 |  |
| 3 | 酸度计 | ORION5 STAR | B17685 | 一年 |  |
| 4 | 酸度计 | ORIONSTARA211 | 48783 | 一年 |  |
| 5 | 酸度计 | pHSJ-4A | 601000N0020030019 | 一年 |  |
| 6 | 双光速紫外-可见分光光度计 | TU-1901 | 20-1901-01-0531 | 一年 |  |
| 7 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 27-1901-01-0269 | 一年 |  |
| 8 | 可见分光光度计 | WFJ2100 | AJU11081104045 | 一年 |  |
| 9 | 可见分光光度计 | 2100 | AJU1702017 | 一年 |  |
| 10 | 可见分光光度计 | 2100 | AJU1702015 | 一年 |  |
| 11 | 电子天平 | JM-A | 380406131052 | 一年 |  |
| 12 | 电子天平 | JY10001 | 710864 | 一年 |  |
| 13 | 电子天平 | JY10001 | 710925 | 一年 |  |
| 14 | 电子天平 | YP10001 | 58 | 一年 |  |
| 15 | 电子天平 | JY10001 | 710829 | 一年 |  |
| 16 | 电子天平 | ME204T | B626681660 | 一年 |  |
| 17 | 电子天平 | ME204T | B626681656 | 一年 |  |
| 18 | 电子天平 | AL204 | 1232150282 | 一年 |  |
| 19 | 浊度计 | HI93703-11 | H78648 | 一年 |  |
| 20 | 浊度计 | HI93703-11 | 03230027101 | 一年 |  |
| 21 | 电热恒温培养箱 | DHP-500 | 703326 | 一年 |  |
| 22 | 电热恒温培养箱 | DHP-600 | 3386 | 一年 |  |
| 23 | 生化培养箱 | SPX-250 | SPX-250-1 | 一年 |  |
| 24 | 生化培养箱 | SPX-250 | SPX-250-2 | 一年 |  |
| 25 | 多参数水质 测试仪 | Multi3510 IDS | 17081031 | 一年 |  |

| 26 | 气相色谱仪 | 7890B | CN19073077 | 两年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 气相色谱- 质谱联用仪 | 7890A-5975C | CN11351126-US11328702 | 两年 |  |
| 28 | 气相色谱- 质谱联用仪 | 7890A-5975C | CN10391134-US10428501 | 两年 |  |
| 29 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | optima 8000 | 078N1123008C | 两年 |  |
| 30 | 离子色谱仪 | ICS-1000 | 7070728 | 两年 |  |
| 31 | 离子色谱仪 | ICS-1500 | 09060429 | 两年 |  |
| 32 | 离子色谱仪 | AQUION | 170921681 | 两年 |  |
| 33 | 液相色谱仪 | LC-20AT（泵）SPD-M20A(DAD)/RF-10Axl(FLD) | L20114301821LP（泵）/L20154300909CD(DAD)/ C20954305594CD(FLD) | 两年 |  |
| 34 | 液相色谱仪 | 1260InfinityⅡ | DEAEP00154（泵）/DEAE300542（FLD）/DEACX02587(VWD)/DEAC601482(DAD) | 两年 |  |
| 35 | 气相色谱仪 | TRACE 1300 | 717101642 | 两年 |  |
| 36 | 气相色谱仪 | 7890A | CN13131012 | 两年 |  |
| 37 | 气相色谱- 质谱联用仪 | 7890B-5977B | CN19073077-US1905R024 | 两年 |  |
| 38 | 液相色谱- 质谱联用仪 | AcQuity | QBB1031 | 一年 |  |
| 39 | 电感耦合 等离子体质谱仪 | ELAN DRC-e | AH12930709 | 一年 |  |
| 40 | 流动注射分析仪 | AutoAnalyzer3 | 7542176 | 一年 |  |
| 41 | 原子荧光光度计 | AFS-9330 | 9330-1612232 | 一年 |  |
| 42 | 原子荧光光度计 | AFS-9130 | 9130-0712132 | 一年 |  |
| 43 | 红外分光测油仪 | OLL480 | 08481404 | 一年 |  |
| 44 | 全自动烷基汞 测定仪 | MER X | 5536A38426 | 一年 |  |
| 45 | 电导率仪 | ORION 3 STAR | B17301 | 一年 |  |
| 46 | 多参数测试仪 | SevenExcellence | B910326074 | 一年 |  |
| 47 | 便携式气质联用仪 | HAPSITE ER | 70079539 | 一年 |  |
| 48 | 移液器 | (50-250)ul | RA05284 | 一年 |  |
| 49 | 移液器 | (20-50)ul | NA06005 | 一年 |  |
| 50 | 移液器 | (20-50)ul | RH05408 | 一年 |  |
| 51 | 移液器 | (3-25)ul | SA05509 | 一年 |  |
| 52 | 移液器 | (5-50)ul | 17107377 | 一年 |  |
| 53 | 移液器 | (10-100)ul | 2904978 | 一年 |  |
| 54 | 移液器 | (10-100)ul | SA05745 | 一年 |  |
| 55 | 移液器 | (500-5000)ul | 032554D | 一年 |  |
| 56 | 移液器 | (500-5000)ul | 060905H | 一年 |  |
| 57 | 移液器 | (1000-10000)ul | H193031 | 一年 |  |
| 58 | 移液器 | (1000-10000)ul | 3877258 | 一年 |  |
| 59 | 移液器 | (100-1000)ul | P29429D | 一年 |  |
| 60 | 移液器 | (100-1000)ul | SB05121 | 一年 |  |
| 61 | 移液器 | (100-1000)ul | 16083022 | 一年 |  |
| 62 | 移液器 | (100-1000)ul | P29281D | 一年 |  |
| 63 | 电子天平 | CAV214C | B132195530 | 一年 |  |
| 64 | 电子天平 | JD210-4 | 132668 | 一年 |  |
| 65 | 电子天平 | AUX120 | D449425273 | 一年 |  |
| 66 | 电子天平 | AUX120 | D449425247 | 一年 |  |
| 67 | 电子天平 | ESJ200-S | 1806004 | 一年 |  |
| 68 | 浊度计 | ORION AQ3010 | 2929373 | 一年 |  |
| 69 | 浊度计 | ORION AQ3010 | 2929389 | 一年 |  |
| 70 | 浊度计 | ORION AQ3010 | 2929374 | 一年 |  |
| 71 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08556192X | 一年 |  |
| 72 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08558800X | 一年 |  |
| 73 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08556300X | 一年 |  |
| 74 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08553325X | 一年 |  |
| 75 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | A08556248X | 一年 |  |
| 76 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3021H型（新08代） | A08558950X | 一年 |  |
| 77 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3021H型（新08代） | A08536448X | 一年 |  |
| 78 | 大流量低浓度烟尘/ 气测试仪 | 3012H-D | 1A13032650 | 一年 |  |
| 79 | 大流量低浓度烟尘/ 气测试仪 | 3012H-D | 1A13032018 | 一年 |  |
| 80 | 大流量低浓度烟尘/ 气测试仪 | 3012H-D | 1A13033744 | 一年 |  |
| 81 | 大流量低浓度烟尘/ 气测试仪 | 3012H-D | 1A13068516 | 一年 |  |
| 82 | 烟气分析仪 | VARI0 PLUS | 060883 | 一年 |  |
| 83 | 烟气分析仪 | VARI0 PLUS | 060886 | 一年 |  |
| 84 | 烟气分析仪 | VARI0 PLUS | 060884 | 一年 |  |
| 85 | 烟气分析仪 | OPTIMA7 | 311996 | 一年 |  |
| 86 | 烟气分析仪 | OPTIMA7 | 311997 | 一年 |  |
| 87 | 烟气分析仪 | VARIO plus | 060888 | 一年 |  |
| 88 | 大气采样器 | ZR-3500 | 3500E16101092 | 一年 |  |
| 89 | 大气采样器 | ZR-3500 | 3500E16100842 | 一年 |  |
| 90 | 大气采样器 | ZR-3500 | 3500E17030773 | 一年 |  |
| 91 | 大气采样器 | ZR-3500 | 3500E16101165 | 一年 |  |
| 92 | 大气采样器 | ZR-3500 | 3500E16101220 | 一年 |  |
| 93 | 大气采样器 | ZR-3500 | 3500E16100787 | 一年 |  |
| 94 | 多路恒温恒流大气采样器 | ZR-3500D | 3500D17031096 | 一年 |  |
| 95 | 多路恒温恒流大气采样器 | ZR-3500D | 3500D17031143 | 一年 |  |
| 96 | 双路烟气采样器 | ZR-3710 | 371017033145 | 一年 |  |
| 97 | 双路烟气采样器 | ZR-3710 | 371017033268 | 一年 |  |
| 98 | 双路烟气采样器 | ZR-3710 | 371017033111 | 一年 |  |
| 99 | 双路烟气采样器 | ZR-3710 | 371017033200 | 一年 |  |
| 100 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203589 | 一年 |  |
| 101 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203523 | 一年 |  |
| 102 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203749 | 一年 |  |
| 103 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203746 | 一年 |  |
| 104 | 多功能声级计 | AWA6228 | 203567 | 一年 |  |
| 105 | 多功能声级计 | HS6288E | 09008354 | 一年 |  |
| 106 | 多功能声级计 | HS6289E | 02012003 | 一年 |  |
| 107 | 多功能声级计 | HS6290E | 06011106 | 一年 |  |
| 108 | 温湿度计 | 1360A | 150903996 | 一年 |  |
| 109 | 温湿度计 | 1360A | 150904030 | 一年 |  |
| 110 | 数字温度计 | / | S321190 | 一年 |  |
| 111 | α、β表面沾污仪 | LB 214 | 9809 | 一年 |  |
| 112 | 电磁辐射分析仪（磁场） | 主机：NBM-550，探头：EHP-50D | 主机：E-0103，探头：000WX10905 | 一年 |  |
| 113 | 电磁辐射分析仪（电场） | 主机：NBM-550，探头：EHP-50D | 主机：E-0103，探头：000WX10905 | 一年 |  |
| 114 | 电磁辐射分析仪（电场） | 主机：NBM-550，探头：EF0691 | 主机：E-0103，探头：G-0095 | 一年 |  |
| 115 | 电磁辐射分析仪（电场） | 主机：NBM-550，探头：EF-0391 | 主机：E-0103，探头：D-0777 | 一年 |  |
| 116 | 电磁辐射分析仪（电场） | 主机：NBM-550，探头：EF-0691 | 主机：E-0103，探头：F-0011 | 一年 |  |
| 117 | 加压电离室巡检仪 | 451P | 3637 | 一年 |  |
| 118 | X射线防护仪 | 451P-DE-SI-RYR | 3637 | 一年 |  |
| 119 | 多功能辐射测量仪 | FHZ672E-10（探头） | 025924(主机）/010161（探头） | 一年 |  |
| 120 | X射线防护仪 | FH40G-L10 | 025924（探测器：FHZ672E-10-10161） | 一年 |  |
| 121 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10333151 | 一年 |  |
| 122 | 声校准器 | AWA6021A | 1017180 | 一年 |  |
| 123 | 风速风向仪 | PLC-16025 | S879654 | 一年 |  |
| 124 | 风速风向仪 | PLC-16025 | S879653 | 一年 |  |
| 125 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 015(JC) | 8个月 |  |
| 126 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 014(JC) | 8个月 |  |
| 127 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 013(JC) | 8个月 |  |
| 128 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 012(JC) | 8个月 |  |
| 129 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 011(JC) | 8个月 |  |
| 130 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 010(JC) | 8个月 |  |
| 131 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 009(JC) | 8个月 |  |
| 132 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 008(JC) | 8个月 |  |
| 133 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 007(JC) | 8个月 |  |
| 134 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 006(JC) | 8个月 |  |
| 135 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 005(JC) | 8个月 |  |
| 136 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 004(JC) | 8个月 |  |
| 137 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 003(JC) | 8个月 |  |
| 138 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 002(JC) | 8个月 |  |
| 139 | 钢卷尺 | （0-5)m | PZH 001(JC) | 8个月 |  |
| 140 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01041694 | 一年 |  |
| 141 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02111472 | 一年 |  |
| 142 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02507797 | 一年 |  |
| 143 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02503876 | 一年 |  |
| 144 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02377282 | 一年 |  |
| 145 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02378140 | 一年 |  |
| 146 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02378288 | 一年 |  |
| 147 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02505375 | 一年 |  |
| 148 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02507670 | 一年 |  |
| 149 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02376706 | 一年 |  |
| 150 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02379294 | 一年 |  |
| 151 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02504534 | 一年 |  |
| 152 | 空气/智能TSP采样器 | 2050 | Q02380596 | 一年 |  |
| 153 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01043652 | 一年 |  |
| 154 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01045740 | 一年 |  |
| 155 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01043112 | 一年 |  |
| 156 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01022473 | 一年 |  |
| 157 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01043032 | 一年 |  |
| 158 | 空气/智能TSP采样器 | 2051 | 2A01022300 | 一年 |  |
| 159 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 17081037 | 一年 |  |
| 160 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 17290948 | 一年 |  |
| 161 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 17081036 | 一年 |  |
| 162 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 21180629 | 一年 |  |
| 163 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 17081031 | 一年 |  |
| 164 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 17291454 | 一年 |  |
| 165 | 多参数测试仪(溶解氧） | Multi3510IDS | 16231116 | 一年 |  |
| 166 | 多参数测试仪（酸度） | Professional Plus | 11K101171 | 一年 |  |
| 167 | 多参数测试仪（酸度） | Professional Plus | 15G104156 | 一年 |  |
| 168 | 多参数测试仪（酸度） | Multi3510IDS | 17081030 | 一年 |  |
| 169 | 多参数测试仪（酸度） | Multi3510IDS | 17081037 | 一年 |  |
| 170 | 多参数测试仪（酸度） | Multi3510IDS | 16462532 | 一年 |  |
| 171 | 多参数测试仪（酸度） | Multi3510IDS | 17290948 | 一年 |  |
| 172 | 多参数测试仪（酸度） | Multi3510IDS | 17081036 | 一年 |  |
| 173 | 多参数测试仪（酸度） | Multi3510IDS | 17291454 | 一年 |  |
| 174 | 多参数测试仪（电导率） | Muti3430 | 16231116 | 一年 |  |
| 175 | 便携式电导率仪 | HI8733 | 08502050 | 一年 |  |
| 176 | 便携式电导率仪 | HI8733 | F0007425 | 一年 |  |
| 177 | 便携式电导率仪 | HI8733 | G0002258 | 一年 |  |
| 178 | 便携式电导率仪 | HI8733 | G0002041 | 一年 |  |
| 179 | 余氯检测仪 | DR300 | 20020A000066 | 一年 |  |
| 180 | 余氯检测仪 | DR300 | 20020A000076 | 一年 |  |
| 181 | 测氡仪 | RAD7 | 3725 | 一年 |  |
| 182 | 温湿度计 | TES 1360 | 030603269 | 一年 |  |
| 183 | 温湿度计 | TES 1360 | 150904032 | 一年 |  |
| 184 | 温湿度计 | TES 1360 | 150903975 | 一年 |  |
| 185 | NBR-Detector γ辐射剂量率仪 | FHZ672Ｅ－10（探头） | 028504（主机）/11108(探头） | 一年 |  |
| 186 | X射线防护仪 | RadEye PRD-ER | 30409 | 一年 |  |
| 187 | X射线防护仪 | FH 40G-L10 | 025924 （探测器：FHZ 672E-10-10161） | 一年 |  |
| 188 | X射线防护仪 | FH 40G | 028504 （探测器：FHZ 672E-10-11108） | 一年 |  |
| 189 | γ辐射仪 | FD-3013B | 000469 | 一年 |  |
| 190 | 测距望远镜 | TRUPULSE | 072321 | 一年 |  |
| 191 | 便携式 红外线分线器 | GXH-3011A | 081177 | 一年 |  |
| 192 | 高原空盒气压表 | DYM型-1（50～102）hpa×10 | 10 0925 | 一年 |  |
| 193 | 高原空盒气压表 | DYM型-1（50～102）hpa×10 | 10 1033 | 一年 |  |
| 194 | 数字温度计 | / | H122224 | 一年 |  |
| 195 | 数字温度计 | / | H122223 | 一年 |  |
| 196 | 风速仪 | 4500 | 602132 | 一年 |  |
| 197 | 三杯风速仪 | DEM6 | 111147 | 一年 |  |
| 198 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置 | 崂应7040 | 13120120 | 一年 |  |
| 199 | 环境振级分析仪 | HS5933A/CA-YD-101T | 02012074/95786 | 一年 |  |
| 200 | 声校准器 | HS6020 | 03013221 | 一年 |  |
| 201 | 声校准器 | HS6020 | 02012172 | 一年 |  |
| 202 | 声校准器 | CA111 | 470068 | 一年 |  |
| 203 | 声校准器 | AWA6021A | 1015798 | 一年 |  |
| 204 | 声校准器 | AWA6021A | 1020243 | 一年 |  |
| 205 | 声校准器 | AWA6021A | 1020239 | 一年 |  |
| 206 | 多功能噪声分析仪 | HS6288E | 09013033 | 一年 |  |
| 207 | 多功能噪声分析仪 | HS6288E | 02009412 | 一年 |  |
| 208 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10330984 | 一年 |  |
| 209 | 声级计 | BSWA805 | 14951 | 一年 |  |
| 210 | 声级计 | BSWA805 | 14948 | 一年 |  |
| 211 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10338819 | 一年 |  |
| 212 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10338818 | 一年 |  |
| 213 | GPS接收机 | G138 | G138221311083 | 一年 |  |
| 214 | GPS接收机 | G138 | G138221311084 | 一年 |  |
| 215 | 便携式自动气象站 | ZR-F01型 | F0121091016 | 一年 |  |
| 216 | 便携式自动气象站 | ZR-F01型 | F0121091074 | 一年 |  |
| 217 | 便携式自动气象站 | ZR-F01型 | F0121091032 | 一年 |  |
| 218 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 337 | 一年 |  |
| 219 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 542 | 一年 |  |
| 220 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 315 | 一年 |  |
| 221 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 640 | 一年 |  |
| 222 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 483 | 一年 |  |
| 223 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 673 | 一年 |  |
| 224 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 287 | 一年 |  |
| 225 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 655 | 一年 |  |
| 226 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 828 | 一年 |  |
| 227 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 420 | 一年 |  |
| 228 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 424 | 一年 |  |
| 229 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 297 | 一年 |  |
| 230 | 工作用玻璃液体温度计 | 棒式 | 645 | 一年 |  |
| 231 | 干式气体流量计 | Defender 530+H | 177299 | 一年 |  |
| 232 | 多参数水质分析仪 | Multi3630 IDS | 17031447 | 一年 |  |
| 233 | 氯气分析仪 | / | 23797 | 一年 |  |
| 234 | 氯化氢分析仪 | / | 23798 | 一年 |  |
| 235 | 便携式红外线分析器 | GXH-3010E | 121112 | 一年 |  |
| 236 | 便携式红外线分析器 | GXH-3011A | 081020 | 一年 |  |
| 237 | 便携式红外线分析器 | GXH-3011A | 081170 | 一年 |  |
| 238 | 傅里叶红外光谱仪 | / | 12278703 | 一年 |  |
| 239 | 声学多谱勒流速测量仪 | 9000-00115 | P2254 | 一年 |  |
| 240 | 声学多谱勒流速测量仪 | 9000-00115 | P2084 | 一年 |  |
| 241 | 便携式分光光度计 | DR2800 | 1219017 | 一年 |  |
| 242 | 便携式重金属监测仪 | PDV6000 ultra | 04171 | 一年 |  |
| 243 | 便携式红外测油仪 | JLBG-131 | XJ12S8025H | 一年 |  |
| 244 | 有机气体分析仪（气相色谱仪） | EXPEC 3200 | 625P2070001 | 一年 |  |
| 245 | 河流调查者（多普勒流量测试仪） | RiverSurveyor（M9） | M902225 | 一年 |  |
| 246 | 流速仪 | LS45A | 150108 | 一年 |  |
| 247 | 流速仪 | LS45A | 130208 | 一年 |  |
| 248 | 流速仪 | LS45A | 130211 | 一年 |  |
| 249 | 多参数水质测试仪 | WTW3630 | 21371564 | 一年 |  |
| 250 | 便携式重金属监测仪 | PDV6000 | 2454 | 一年 |  |
| 251 | 便携式毒性检测仪 | Delta Tox | 1001492 | 一年 |  |
| 252 | 生物毒性检测仪 | LumiFox2000 | A12007108 | 一年 |  |
| 253 | 电梯 | / | 1# | 一年 |  |
| 254 | 智能降水监测仪 | / | / | / | 3台 |
| 255 | 环境振动分析仪 | / | / | / | 1台 |
| 256 | 声级计 | / | / | / | 4台 |
| 257 | 声校准器 | / | / | / | 4台 |
| 258 | 便携式VOCs（气） | / | / | / | 1台 |
| 259 | 普通纯水机 | / | / | / | 1台 |
| 260 | 超纯水机 | / | / | / | 1台 |
| 261 | 万分之一天平 | / | / | / | 1台 |
| 262 | 流量仪 | / | / | / | 2台 |
| 263 | 流动注射仪 | / | / | / | 1台 |
| 264 | 红外测油仪 | / | / | / | 1台 |
| 265 | 离子体发射光谱仪 | / | / | / | 1台 |
| 266 | 电感耦合等离子质谱仪 | / | / | / | 1台 |
| 267 | 气相色谱-质谱联用仪 | / | / | / | 1台 |
| 268 | 液相色谱仪 | / | / | / | 1台 |
| 269 | 低浓度智能烟尘采样测试仪 | / | / | / | 3台 |
| 270 | 紫外烟气分析仪 | / | / | / | 1台 |