## Sheet1
盐边县2025年枯水期城区生活饮用水水质监测结果
检验单位：盐边县疾病预防控制中心
序号 | 监测点 | 生产单位 | 水样类型 | 检 测 项 目 及 结 果
|  |  |  | 菌落总数（CFU/ml） |  | 总大肠菌群（MPU/100ml） |  | 色度（度） |  | 浑浊度（NTU） |  | 嗅和味（描述） |  | 肉眼可见物（描述） |  | 氨（以N计）
|  |  |  | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值 | 检测结果 | 标准限值
1 | 盐边县第一初级中学校 | 盐边县自来水有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | ≤100 | 未检出 | 不得检出 | ＜5 | ≤15 | 0.31 | ≤1 | 无 | 无异臭异味 | 无 | 无 | ＜0.1 | ≤0.5
2 | 盐边县第一小学校A校区 |  | 末梢水 | 未检出 |  | 未检出 |  | ＜5 |  | 0.4 |  | 无 |  | 无 |  | ＜0.1
3 | 盐边县幼儿园 |  | 末梢水 | 未检出 |  | 未检出 |  | ＜5 |  | 0.22 |  | 无 |  | 无 |  | ＜0.1
4 | 盐边县中学校 |  | 末梢水 | 未检出 |  | 未检出 |  | ＜5 |  | 0.23 |  | 无 |  | 无 |  | ＜0.1
5 | 金谷苑小区 |  | 二次供水 | 未检出 |  | 未检出 |  | ＜5 |  | 0.48 |  | 无 |  | 无 |  | ＜0.1
6 | 盐边县第一小学校B校区（原桐子林小学） |  | 末梢水 | 未检出 |  | 未检出 |  | ＜5 |  | 0.65 |  | 无 |  | 无 |  | ＜0.1
采样人员：冯世波、谢伟 | [9 empty] | 采样时间：2025年4 月 11日
注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）执行。