
2026年攀枝花市盐边生态环境监测站仪器设备检定清单
	序号
	仪器名称
	型号规格
	出厂编号
	制造厂
	数量
	主要检定校准参数
	备注

	1
	风速仪
	DHC100
	20210804684
	
	1
	风速、气温
	

	2
	高原空盒气压表
	DMY3-1
	100994
	长春气象仪器有限公司
	1
	大气压
	

	3
	高原空盒气压表
	DMY3-2
	101075
	长春气象仪器有限公司
	1
	大气压
	

	4
	便携式余氯测试仪
	DR300
	20100A000118
	HACH
	1
	总氯、游离氯
	

	5
	烟尘（气）测试校准仪
	崂应7050
	15060492
	青岛崂应应用技术研究所
	1
	
	

	6
	流量计
	ALICAT  62A/62AW系列
	62AW-1-00-1-25-KM6011
62A-1-00-0-200-KM6001
	艾里卡特Alicat
	1
	流量
	

	7
	雷磁多参数分析仪
	DZB-708F
	651219S0121080009
	上海仪电科仪
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	8
	雷磁多参数分析仪
	DZB-708F
	65219S0121080005
	上海仪电科仪
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	9
	孔口流量校准器
	崂应7020Z
	11110183
	青岛崂应应用技术研究所
	1
	流量
	

	10
	智能皂膜流量计
	崂应7030
	11090230
	青岛崂应应用技术研究所
	1
	流量
	

	11
	雷磁便携式浊度计
	DGB-175
	6.70901E+16
	上海仪电科仪
	1
	浊度
	

	12
	雷磁便携式浊度计
	DGB-175
	6.70901E+16
	上海仪电科仪
	1
	浊度
	

	13
	便携式色度计
	WZB-175
	652000S0021090042
	上海仪电科仪
	1
	色度
	

	14
	便携式色度计
	WZB-175
	652000S0021090030
	上海仪电科仪
	1
	色度
	

	15
	便携式水质参数分析仪
	Multi3630型
	24060621
	WTW
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	16
	便携式多参数分析仪
	HQ4300
	213334300020
	HACH
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	17
	连续流动分析仪
	Futura
	17-1243-1/3
	AMS Alliance
	1
	挥发酚、氰化物
	

	18
	气相分子吸收光谱仪
	GMA3386A
	11200444A001
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	1
	
	

	19
	全自动红外分光油分析仪
	OL1020
	10200000424030015
	上海昂林科学仪器股份有限公司
	1
	
	

	20
	可见分光光度计
	VIS-723N
	100765
	北京瑞利分析仪器公司
	1
	分光值
	

	21
	离子色谱仪
	DIONEX AQUION
	170921695
	
	1
	
	

	22
	电感耦合等离子体质谱仪
	ICAP RQ
	ICAPRQP00382
	赛默飞世尔
	1
	
	

	23
	原子荧光光度计
	AFS-930
	930-15051161
	北京吉天仪器有限公司
	1
	
	

	24
	生化培养箱
	LBI-80-D2
	07091706-1
	上海龙跃
	1
	
	

	25
	生化培养箱
	LBI-80-D2
	07091706-2
	上海龙跃
	1
	
	

	26
	生化培养箱
	SPX-200F-Ⅱ
	10041704
	上海龙跃仪器设备有限公司
	1
	
	

	27
	电热恒温水浴锅
	DK-98-ⅡA
	2004206
	天津市泰斯特仪器有限公司
	1
	
	

	28
	电热恒温水浴锅
	DK-99-ⅡA
	2101212
	天津市泰斯特仪器有限公司
	1
	
	

	29
	电子天平
	ESJ200-4
	070839
	沈阳龙腾电子有限公司
	1
	重量
	检定

	30
	电子天平
	MS105DU
	B708741037
	梅特勒.托利多
	1
	重量
	检定

	31
	电子天平
	AXB6002,C3-6699-12
	
	
	1
	重量
	检定

	32
	恒温恒湿自动称重系统
	RG-AWS8
	RGAWS8000
	青岛容广电子技术有限公司
	1
	
	

	33
	全自动紫外测油仪
	博海UV3000B
	2011854
	
	1
	
	

	34
	电热恒温鼓风干燥箱
	101-2-3-Ⅱ
	000008225
	上海跃进医疗器械厂
	1
	
	

	35
	电热鼓风干燥箱
	泰斯特WGL-125B
	2106017
	天津市泰斯特仪器有限公司
	1
	
	

	36
	立式高压蒸汽灭菌器
	申安LDZX-50L
	
	
	1
	
	

	37
	数字温度计
	TP102
	
	
	1
	温度
	

	38
	数字温度计
	TP103
	
	
	1
	温度
	

	39
	玻璃液体温度计
	棒式
	
	
	4
	温度
	

	40
	数显温湿度表
	YLWSDCGQ
	
	
	11
	温度、湿度
	

	41
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	3260DA22122195
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量、大气压、氧含量
	

	42
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	3260DA50187242
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量、大气压、氧含量
	

	43
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	3260DA81088973
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量、大气压、氧含量
	

	44
	便携式紫外烟气综合分析仪
	ZR-3211H型
	3211H22094130
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量
	

	45
	阻容式烟气含湿量测试仪
	ZR-D13E型
	D13E22124414
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	含湿量
	

	46
	环境空气颗粒物综合采样器
	ZR-3929型
	3923A22115978
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	流量、大气压
	

	47
	环境空气颗粒物综合采样器
	ZR-3929型
	3923A22115960
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	流量、大气压
	

	48
	声级计
	AWA6228+
	00310403
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	噪声
	检定

	49
	声校准器
	AWA6021A
	1007515
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	声校准值
	检定

	50
	多功能声级计1
	AWA6292型
	910063
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	51
	多功能声级计2
	AWA6292型
	910062
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	52
	多功能声级计3
	AWA6292型
	910061
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	53
	多功能声级计4
	AWA6292型
	909935
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	54
	多功能声级计5
	AWA6292型
	910060
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	55
	声校准器1
	AWA6021A型
	1025085
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	56
	声校准器2
	AWA6021A型
	1025104
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	57
	声校准器3
	AWA6021A型
	1025068
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	58
	声校准器4
	AWA6021A型
	1025108
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	59
	声校准器5
	AWA6021A型
	1025101
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	60
	紫外烟气分析仪
	崂应3023Y型
	2B04032490
	青岛崂应环境科技有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量
	

	61
	便携式多普勒超
声波流量计
	SCJ-BX01
	142406421
	武汉水测家科技有限公司
	1
	
	

	62
	便携式流量压力综合校准装置
	ZR-5411 型
	541180068533
	青岛众瑞智能仪器股份有限公司
	1
	
	

	63
	便携式多参数空气质量检测仪
	Seven-1001
	2310051
	北京实文环保科技有限公司
	1
	
	

	64
	移液器
	多种
	
	比克曼生物
	25
	
	

	合计
	101
	
	




