
攀枝花市盐边生态环境监测站2026

年仪器设备检定校准服务项目
比

选

文

件
比选人：攀枝花市盐边生态环境监测站

2026年3月

目录


第一章  比选须知
3
第二章  评分标准及评分细则
4
第三章  比选程序
5
第四章  比选申请文件格式
6
格式一： （封面）
7
格式二： （比选申请函）
8
格式三： （授权委托书）
9
格式四： （报价函）
10

13

第五章  比选申请文件的编制

第六章  技术规范与要求
13



第一章   比选须知

须 知 附 表

	条款号
	条款名称
	内          容

	1
	比选人
	名    称： 攀枝花市盐边生态环境监测站

地    址：攀枝花市盐边县桐子林镇东环南路130栋底楼
联 系 人：黄老师
联系电话：19982365256

	2
	项目名称
	攀枝花市盐边生态环境监测站2026仪器设备检定校准服务项目

	3
	采购主要内容
	对攀枝花市盐边生态环境监测站2026年度仪器设备开展检定校准服务

	4
	项目实施地点
	攀枝花市盐边生态环境监测站

	5
	采购方式
	比选

	6
	最高限价
	本项目最高限价市本级预算金额3.4万元

	7
	是否接受联合体

投标
	☑ 不接受     

□ 接受，应满足下列要求：                   

	8
	标前答疑会
	☑无  □有：      

	9
	合同分包
	☑允许  □不允许

	10
	评审委员会的组建
	由比选人抽取。

	11
	评标方法
	综合评估法

	12
	提交资料期限
	2026年 3 月 10日17:00前提交资料。

	13
	比选文件的解释
	对采购文件的解释，由攀枝花市盐边生态环境监测站负责。


第二章  评分标准及评分细则

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	1
	报价
	30分
	以最低报价单位得满分，其它投标单位得分为：最低报价除以投标价乘以30分为投标单位得分。
	

	2
	类似业绩
	20分
	2024年至今具有类似检定校准项目业绩，每具有一个类似业绩的得4分，本项最多得20分

注：提供合同复印件加盖供应商鲜章，投标单位需现场提供合同原件备查。
	

	3
	响应方案
	40分
	对投标人提供的响应方案进行打分，方案内容包括组织架构与资源配置、工作流程、服务质量及保障措施、进度计划与保证措施等，内容全面完整，科学合理，可操作性强的服务得20分，每缺失一项方案内容，扣5分，每有一项内容存在缺陷或不合理的扣2.5分，扣完为止。
	

	4
	售后服务
	10分
	对投标单位提供的售后服务方案在可行性、便捷性、响应时间等进行综合评比：（优得8-10分，好4-8分，一般得1-3分）
	


第三章  比选程序

1. 比选申请文件应由比选申请人本单位的人员亲自递交或邮寄递交；

2. 比选主持人对递交的比选申请文件密封状况进行审查；

3. 当场宣布报价，比选申请人现场或远程确认；

4. 评审专家对比选申请人资格、类似业绩、技术参数、响应方案质量和报价进行评分；

5. 比选结束后将在网站上公布结果，并电话通知中选单位。

 比选申请文件格式

格式一：  （封面）

攀枝花市盐边生态环境监测站2026年

仪器设备检定校准服务项目
比选申请文件
比选人：     攀枝花市盐边生态环境监测站        

比选申请人：          （盖章）             

年     月     日

格式二：  （比选申请函）

比选申请函

攀枝花市盐边生态环境监测站 ：

1.我单位全面研究了贵单位 “               ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （比选申请人的名称）全权处理本项目比选报价的有关事宜。

2、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的编制。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的申请单位的行为。

比选申请人：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日期：
格式三： （授权委托书）

法定代表人授权书

攀枝花市盐边生态环境监测站：

本授权声明：               （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方 “              ”项目比选报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

比选申请人名称：                    （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

格式四：（报价函）

报 价 函

致： 攀枝花市盐边生态环境监测站  
我单位仔细研究了比选文件和委托项目的基本情况，根据本单位的实际情况，承接“攀枝花市盐边生态环境监测站2026年仪器设备检定校准服务项目”，报价   xx（大写）   报价元（人民币）。（需附报价清单）

比选申请人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日    期：  年  月  日

第五章   比选申请文件的编制

5.1比选申请文件编制要求
5.1.1比选申请文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处签署或盖章。如有修改错漏处，必须由申请单位的法定代表人或其授权代表签字并盖申请单位公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

5.1.2响应文件需逐页编目编码并装订成册。不得使用合页装订，装订应牢固、不易散落。

5.1.3响应文件统一用A4幅面纸。

二、项目相关资料要求

（一）资格要求相关材料：

(1)营业执照副本复印件或事业单位法人证书(注：①在有效期内;②具有独立法人资格;③复印件加盖公章。)

(2)组织机构代码证副本复印件(注：①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检;②在有效期内;③复印件加盖公章。)。

(3)税务登记证副本复印件(注：①在有效期内;②复印件加盖公章。)。

注：已实行三证合一的只需提供营业执照复印件(加盖公章)。

(4)其他资质证书需提供复印件（加盖公章）。

(5)法人代表授权委托书(原件;法人代表签字;加盖公章)、法人代表和被授权人身份证复印件(加盖公章)。

三、资料需求标准

1、封面

2、比选申请函

3、委托授权书（法定代表人现场参加比选的，不需要提供）

4、报价函

5、资格要求相关材料；

6、实施方案。

参选单位必须保证所提交的全部资料的真实性。将上述资料按顺序装订成册，密封完整后递交。递交时需要提交正本一套，副本两套，每套应明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
第六章  技术规范与要求

对下列清单中仪器设备进行检定校准，确保仪器设备检测能溯源到国家基准或国际计量基准。
2026年攀枝花市盐边生态环境监测站仪器设备检定清单
	序号
	仪器名称
	型号

规格
	出厂

编号
	制造厂
	数量
	主要检定校准参数
	备注

	1
	风速仪
	DHC100
	20210804684
	
	1
	风速、气温
	

	2
	高原空盒气压表
	DMY3-1
	100994
	长春气象仪器有限公司
	1
	大气压
	

	3
	高原空盒气压表
	DMY3-2
	101075
	长春气象仪器有限公司
	1
	大气压
	

	4
	便携式余氯测试仪
	DR300
	20100A000118
	HACH
	1
	总氯、游离氯
	

	5
	烟尘（气）测试校准仪
	崂应7050
	15060492
	青岛崂应应用技术研究所
	1
	
	

	6
	流量计
	ALICAT  62A/62AW系列
	62AW-1-00-1-25-KM6011
62A-1-00-0-200-KM6001
	艾里卡特Alicat
	1
	流量
	

	7
	雷磁多参数分析仪
	DZB-708F
	651219S0121080009
	上海仪电科仪
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	8
	雷磁多参数分析仪
	DZB-708F
	65219S0121080005
	上海仪电科仪
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	9
	孔口流量校准器
	崂应7020Z
	11110183
	青岛崂应应用技术研究所
	1
	流量
	

	10
	智能皂膜流量计
	崂应7030
	11090230
	青岛崂应应用技术研究所
	1
	流量
	

	11
	雷磁便携式浊度计
	DGB-175
	6.70901E+16
	上海仪电科仪
	1
	浊度
	

	12
	雷磁便携式浊度计
	DGB-175
	6.70901E+16
	上海仪电科仪
	1
	浊度
	

	13
	便携式色度计
	WZB-175
	652000S0021090042
	上海仪电科仪
	1
	色度
	

	14
	便携式色度计
	WZB-175
	652000S0021090030
	上海仪电科仪
	1
	色度
	

	15
	便携式水质参数分析仪
	Multi3630型
	24060621
	WTW
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	16
	便携式多参数分析仪
	HQ4300
	213334300020
	HACH
	1
	PH、溶解氧、电导、温度
	

	17
	连续流动分析仪
	Futura
	17-1243-1/3
	AMS Alliance
	1
	挥发酚、氰化物
	

	18
	气相分子吸收光谱仪
	GMA3386A
	11200444A001
	上海北裕分析仪器股份有限公司
	1
	
	

	19
	全自动红外分光油分析仪
	OL1020
	10200000424030015
	上海昂林科学仪器股份有限公司
	1
	
	

	20
	可见分光光度计
	VIS-723N
	100765
	北京瑞利分析仪器公司
	1
	分光值
	

	21
	离子色谱仪
	DIONEX AQUION
	170921695
	
	1
	
	

	22
	电感耦合等离子体质谱仪
	ICAP RQ
	ICAPRQP00382
	赛默飞世尔
	1
	
	

	23
	原子荧光光度计
	AFS-930
	930-15051161
	北京吉天仪器有限公司
	1
	
	

	24
	生化培养箱
	LBI-80-D2
	07091706-1
	上海龙跃
	1
	
	

	25
	生化培养箱
	LBI-80-D2
	07091706-2
	上海龙跃
	1
	
	

	26
	生化培养箱
	SPX-200F-Ⅱ
	10041704
	上海龙跃仪器设备有限公司
	1
	
	

	27
	电热恒温水浴锅
	DK-98-ⅡA
	2004206
	天津市泰斯特仪器有限公司
	1
	
	

	28
	电热恒温水浴锅
	DK-99-ⅡA
	2101212
	天津市泰斯特仪器有限公司
	1
	
	

	29
	电子天平
	ESJ200-4
	070839
	沈阳龙腾电子有限公司
	1
	重量
	检定

	30
	电子天平
	MS105DU
	B708741037
	梅特勒.托利多
	1
	重量
	检定

	31
	电子天平
	AXB6002,C3-6699-12
	
	
	1
	重量
	检定

	32
	恒温恒湿自动称重系统
	RG-AWS8
	RGAWS8000
	青岛容广电子技术有限公司
	1
	
	

	33
	全自动紫外测油仪
	博海UV3000B
	2011854
	
	1
	
	

	34
	电热恒温鼓风干燥箱
	101-2-3-Ⅱ
	000008225
	上海跃进医疗器械厂
	1
	
	

	35
	电热鼓风干燥箱
	泰斯特WGL-125B
	2106017
	天津市泰斯特仪器有限公司
	1
	
	

	36
	立式高压蒸汽灭菌器
	申安LDZX-50L
	
	
	1
	
	

	37
	数字温度计
	TP102
	
	
	1
	温度
	

	38
	数字温度计
	TP103
	
	
	1
	温度
	

	39
	玻璃液体温度计
	棒式
	
	
	4
	温度
	

	40
	数显温湿度表
	YLWSDCGQ
	
	
	11
	温度、湿度
	

	41
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	3260DA22122195
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量、大气压、氧含量
	

	42
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	3260DA50187242
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量、大气压、氧含量
	

	43
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	3260DA81088973
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量、大气压、氧含量
	

	44
	便携式紫外烟气综合分析仪
	ZR-3211H型
	3211H22094130
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量
	

	45
	阻容式烟气含湿量测试仪
	ZR-D13E型
	D13E22124414
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	含湿量
	

	46
	环境空气颗粒物综合采样器
	ZR-3929型
	3923A22115978
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	流量、大气压
	

	47
	环境空气颗粒物综合采样器
	ZR-3929型
	3923A22115960
	青岛众瑞智能仪器有限公司
	1
	流量、大气压
	

	48
	声级计
	AWA6228+
	00310403
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	噪声
	检定

	49
	声校准器
	AWA6021A
	1007515
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	声校准值
	检定

	50
	多功能声级计1
	AWA6292型
	910063
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	51
	多功能声级计2
	AWA6292型
	910062
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	52
	多功能声级计3
	AWA6292型
	910061
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	53
	多功能声级计4
	AWA6292型
	909935
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	54
	多功能声级计5
	AWA6292型
	910060
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	55
	声校准器1
	AWA6021A型
	1025085
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	56
	声校准器2
	AWA6021A型
	1025104
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	57
	声校准器3
	AWA6021A型
	1025068
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	58
	声校准器4
	AWA6021A型
	1025108
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	59
	声校准器5
	AWA6021A型
	1025101
	杭州爱华仪器有限公司
	1
	
	检定

	60
	紫外烟气分析仪
	崂应3023Y型
	2B04032490
	青岛崂应环境科技有限公司
	1
	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、流量
	

	61
	便携式多普勒超
声波流量计
	SCJ-BX01
	142406421
	武汉水测家科技有限公司
	1
	
	

	62
	便携式流量压力综合校准装置
	ZR-5411 型
	541180068533
	青岛众瑞智能仪器股份有限公司
	1
	
	

	63
	便携式多参数空气质量检测仪
	Seven-1001
	2310051
	北京实文环保科技有限公司
	1
	
	

	64
	移液器
	多种
	
	比克曼生物
	25
	
	检定

	合计
	101
	
	




