## 事项检查清单
附件1
盐边县综合行政执法局行政检查清单
序号 | 部门 | 检查项名称 | 分项名称 | 设定依据 | 检查要点 | 是否涉企 | 领域
120 | 县综合执法局 | 对燃气经营、燃气使用安全状况的监督检查 |  | 《城镇燃气管理条例》《四川省燃气管理条例》 | 1．是否未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动。 2．燃气经营者是否不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动。 3．燃气经营者是否拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气。 4．燃气经营者是否倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证。 5．燃气经营者是否未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量，或者未经审批擅自停业或者歇业。 6．燃气经营者是否向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气。 7．燃气经营者是否在不具备安全条件的场所储存燃气。 8．燃气经营者是否要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务。 9．燃气经营者是否未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，是否对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。 10．是否销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气。 11．燃气经营者是否未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，或是否未定期进行巡查、检测、维修和维护，或是否未采取措施及时消除燃气安全事故隐患。 12．燃气用户和个人是否擅自操作公用燃气阀门。 13．燃气用户和个人是否将燃气管道作为负重支架或者接地引线。 14．燃气用户及相关单位和个人是否安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具。 15．燃气用户和个人是否擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。 16．燃气用户及相关单位和个人是否在不具备安全条件的场所使用、储存燃气。 17．燃气用户及相关单位和个人是否改变燃气用途或者转供燃气。 18．燃气燃烧器具生产单位、销售单位是否未设立售后服务站点或是否未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员。 19．燃气燃烧器具的安装是否符合国家有关标准。 20．相关单位和个人是否在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火。 21．相关单位和个人是否在燃气设施保护范围内倾倒、排放腐蚀性物质。 22．相关单位和个人是否在燃气设施保护范围内放置易燃易爆物品或者种植深根植物。 23．相关单位和个人是否在燃气设施保护范围内未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动。 24．相关单位和个人是否侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施。 25．相关单位和个人是否毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。 26．建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位是否会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。 27．建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位、施工单位是否采取相应的安全保护措施。 28．瓶装燃气经营企业是否在经营区域内直接向燃气用户销售配送，并规范实施气瓶更换作业，提供安全用气指导服务。 29．瓶装燃气经营企业是否加强对从事瓶装燃气送气服务的人员培训，并承担相应责任。 | 是 | 综合执法
125 | 县综合执法局 | 对古树名木保护工作的检查 |  | 《四川省城市园林绿化条例》《四川省古树名木保护条例》 | 1.古树名木管护情况 | 否 | 综合执法