

盐边县2026年第二季度城市水龙头水质卫生监测结果公示表

2026年第二季度城市水龙头水质卫生监测工作，采集检测末梢水样4份，监测指标合格率100%。
	供水单位
	采样地点
	采样时间
	监测项目及结果

	
	
	
	总大肠菌群（MPN/100mL）
	菌落总数（CFU/mL）
	色度（度）
	浑浊度（NTU）
	臭和味
	肉眼
可见
物
	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
	氨（以N计）（mg/L）

	
盐边笮源水务（集团）有限公司县自来水厂

	盐边县第一中小学校初中部校区（桐子林镇银星街36号）
	20260415
	未检出
	3
	＜5
	0.24
	无
	无
	0.64
	＜0.100

	
	盐边县第一中小学校小学部县城一小校区               （桐子林镇学园街50号）
	20260415
	未检出
	未检出
	<5
	0.17
	无
	无
	0.80
	＜0.100

	
	盐边县幼儿园                                  （桐子林镇红星路49号）
	20260415
	未检出
	未检出
	<5
	0.03
	无
	无
	0.80
	＜0.100

	
	盐边县中学校                    （桐子林镇盐中巷36号）
	20260415
	未检出
	未检出
	<5
	0.29
	无
	无
	0.64
	＜0.100

	《生活饮用水标准》GB5749-2022限值
	不应检出
	≤100
	≤15
	≤1
	无异臭、
异味
	无
	≤3
	≤0.5


[bookmark: _GoBack]
